28.03.2016

**1203АdWU исполнение МТ. Схема электрическая принципиальная**

КР

2

КМ1

К1

**1**

**3**

**2**

А1

А2

V

1А

А1

А2

КМ2

4

5

К1

КМ1

РЕ

13

14

КМ1

1

3

5

2

4

6

ЕК1…ЕК3 – Трубчатый электронагреватель ТЭН-45А10/0,8 К220 Ф2 R20; К1 – Реле NT90TRNCE 220CF; КК1 – Тепловое реле TESIS E 2.5…4А (LRE08); КМ1, КМ2 – Контактор Е 1НО 9А 400В (LC1E0910М5); КР – Коробка распределительная; М1 – Электродвигатель АДМ71В4; ТС – Термостат каппилярный TR2

С

В

А

N

ЕК2

ЕК3

ЕК1

М1

1U1V1W

98

96

2

4

6

97

95

1

3

5

24V

2А

КК1

1

3

5

2

4

6

КМ2